문서번호	마곡조성과-8759
결재일자	2015.10.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	마곡조성과장
윤영선	김동선	10/02 김용제

마곡지구 건축계획관련

제2015-15차 마곡조성자문단 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

마곡조성과

마곡지구 건축계획관련

제2015-15차 마곡조성자문단 자문회의 결과 보고

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2015. 9. 23.(수) ~

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ 위원장 : ***************

○ 전문가 : ***************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 3건

구 분	건축주	용 도	건축개요(연면적)
*******	*******	근린생활시설, 업무시설(사무소)	- 지하5층/지상11층(29,495.58㎡) - 건폐율 : 56.71%, 용적률 : 599.57%
********	****	교육연구시설(연구시설)	- 지하3층/지상10층(6,336.53㎡) - 건폐율 : 48.58%, 용적률 : 348.69%
*******	*********	교육연구시설(연구소)	- 지하2층/지상4층(2,941.97㎡) - 건폐율 : 43.97%, 용적률 : 156.57%

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 자문

구 분	자문의견
*******	○ 전면공지는 차량 통행로로 설치 불가하며, 보행자 통행이 가능하도록 재검토할 것 ○ 대로변의 중요한 위치에 있는 건물이므로 입면·조형의 보완이 필요
********	○ 주외장 재료는 무채색계열의 단일 주조색으로서 마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인을 준수할 것. ○ ********************** 경계부분의 조경 마감에 대해서 검토
*******	○ 마곡구역 도시개발사업 에너지사용계획서에 의거 태양광 발전 설비의 설치를 반영하기 바람 ○ 입면 디테일의 정리가 필요함

※ 협의의견 별첨

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에 통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨)

2) 협의의견서 각 1부.

3) 위원별 자문의견서 1부.