문서번호	시설보수과-49
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	성동도로사업소장
최태석		이앙식	01/06 정진오
협 조
	주무관			임승민
	주무관			진하영

2013년 하반기(정기) 하자검사 결과보고

2014.01

성동도로사업소

(시설보수과)

2013년 하반기(정기) 하자검사 결과보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조 규정에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는  시설물에 대한 정기 하자검사를 실시하고 그에 따른 결과 보고임

관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

○ 준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사담당관-9717호, 행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04.)]

공종별 하자담보 책임기간

공 종		하자담보 책임기간
교 량	기둥 사이의 거리가 50m 이상이거나 길이 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	길이 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
	교량 중 교면포장 ․이음부․난간시설 등	2년
터 널	터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	그 외의 시설	5년
도 로 (암거․측구를 포함한다)		2년
전문공사	미장 또는 타일	1년
	방 수	3년
	도 장	1년
	석공사 또는 조적	2년
	철 물	2년
	포 장	2년

하자검사 대상 : 19건 (별첨 참조)

하자검사 실시 기간

○ 기  간 : 2013. 12. 24 ~ 12. 31

하자검사 방법

○ 2인 1조로 하자 검사자 현장확인 후 하자검사조서 작성 보고

○ 개별 하자검사조서 수합 총괄 보고

하자검사 주요 지적사항

○ 행당고가차도 공사 : 방호책 덮개 파손 1개소

○ 이화교 및 연결도로 확장공사 : 아치부 강관 녹발생 등 24개소 중

완료 13개소, 진행중 11개소

(기 지시사항으로 시공사에 하자보수 독촉)

향후계획

○ 하자발생 시설물에 대하여 시공사에 하자보수 지시

- 하자보수 작업 일정 협의 및 작업완료 보고는 하자점검 담당자가 책임하에 시행

○ 하자담보책임기간 만료 도래 및 하자검사대상 추가 공사(시설물)에 대하여 담당자별 하자검사 실시

○ 2014년 3월 1,2종시설물에 대하여 분기별 하자검사 실시

붙임  1. 2013년 하반기(정기) 하자검사 대상 시설물 및 공사장 현황 1부.

2. 정기하자검사조서(지적사항) 2부. 끝.