간부책임대상 순찰결과보고(영등포역지하상가)

대상명	영등포역앞 지하상가		위 치	영등포구 영등포동 68-3
대표자	서울시관리공단	전화번호	*******58		업종	지하상가
규 모	양식R.C /1층 연면적4,669.00㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 적정관리됨
물건적치 또는 장애물 적치행위	상품등 적치 행위없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정설치 유지관리됨
방화샷터 작동여부	정상작동함
특이사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	-안내문 15 배부 -비상구 유지관리 요령 교육실시함

※ 확인자 : 소방령 박성근  확인일자 : 2015. 9. 27.

결재	★재난관리과장		소방서장
	박성근		10/02 이홍섭
협조