	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	페인트 점포에 대한 판매취급소 설치허가를 위한 안내문 배부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 다량의 인화성·발화성 물품을 저장·취급하는 페인트 점포는 화재 시 대형 화재로의 발전이 매우 높은 특성이 있으며, 실제 지난 2월 경 서울 서초구에 위치한 00페인트 점포 화재 시 급격한 연소확대로 인하여 막대한 재산피해가 발생한 사실이 있습니다.

3.「위험물 안전관리법」에서 정하는 인화성 발화성 물품을 지정수량 이상  저장·취급 시 관련법령에따라 적법한 시설을 갖추고 허가를 받고 사용해야하나, 페인트 점포는 그 간 무허가 운영이 관행화 되어있어 화재의 위험이 상시 상존하고 있습니다.

4. 이에 따라 각 페인트 점포에 대하여 관련법령에서 정하는 「판매취급소」의 설치기준에따라 허가를 받아 적법하고 안전하게 위험물을 저장·취급 할 수 있도록 ‘판매취급소 설치허가 안내문’을 붙임과 같이 배부하오니,

5. 해당 점포의 관계인께서는 조속히 판매취급소 설치허가를 받아 안전한  도시환경이 조성 될 수 있도록 적극 협조하여 주시고, 무허가 위험물 저장 취급에 따른 불이익을 받지 않도록 하기 바랍니다.  ※ 2015. 10월 중 서대문소방서에서 방문 지도 예정임.

붙임 : 페인트 점포 판매취급소 설치 허가 안내문 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	삼화페인트공업(주),제이에스산업,(주)고려케미컬산업,삼화페인트대성공사,대지도료,고려상사,(주)현대도장산업
담당자	황지웅		위험물안전팀장	장동화		예방과장	전결 10/02 강신철
협조자
시행	예방과-13241	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-	/		/	부분공개(6)