아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-18094

결재	주무관	현장민원과장
	정지훈	10/02 代최은봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 설치장소에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 10. 02.
복명자 : ** 성명 : ***

복 명 내 용
조사일시	2015. 10. 02.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (천호1동주민센터. 햇살도서관)
내용	강동구 관내 음수대 설치 장소를 방문하여 음수대 추가설치 및 실태를 점검 하고, 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 천호1동주민센터 : 강동구 천호동76-2 음수대 설치 : 3대설치 ○ 햇살어린이도서관 : 강동구 천호동 302-4호 음수대 설치 : 2대설치중 1대코드뽑음 2. 점검내용 ○ 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사 - 음수대 설치현황 (설치 및 철거, 실제수량 등) - 추가 설치 수요 조사 (설치위치 및 요구수량 등) - 높낮이 적정 여부 - 설치 위치 부적정 수량 (화장실, 개수대 등)
비 고

※ 붙 임 : 음수대 관리점검 복명서 1부. 끝.