함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 수정 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-20883(2015.09.16.)호 ‘2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림’

나. 신도림119안전센터-3674(2015.10.01.)호 ‘2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고’

2. 신도림119안전센터 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 출동대기 근무자 지정오류로 다음과 같이 수정 보고 합니다.

가. 기  간 : 2015. 10. 12~ 10. 28 (기간중 9일간)

나. 대  상 : 152개소(비상소화장치 1개소, 비상소방용수 2개소 포함)

현 황	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치	비상용수시설
152	147	1	1	1	2

다. 조사자

❍ 신도림119안전세터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 진압대장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인 등

마. 행정사항

❍ 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 당번(주간)

근무자가 일제조사 실시

❍ 대기 근무자 초과근무수당 지급(최대 4시간) 및 출장자 출장여비 지급

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 일제조사 점검결과는 별첨 서식에 의거  2015. 11. 6(금)한 보고

붙임 : 1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비계획 1부.

2. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 비상소화장치 관리대상 카드 1부.

4. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

5. 2015년도 조사일정(보고서식) 1부.

6. 주차구획선 서식(한글,엑셀) 1부.

7. 노후소화전 현황 및 15년 상반기 점검결과 1부.  끝.

담당자	김동식		1팀장	신정균		119안전센터장	10/02 代신정균
협조자
시행	신도림119안전센터-3689	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/	gold1173@seoul.go.kr	/	대시민공개