위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

연번	일 시	대 상	주 소	층수	연면적 (㎡)	원인	개 요	재산피해 (천원)
1	10.1 13:02	정원빌딩 (배전반)	양화로6길 102	5/1	420.68	전기적 요인	배전반 계량기 전기배선 연결부 접촉불량으로 스파크가 발생하여 전선피복에 착화 추정	동산:422
2	10.1 13:25	일반주택 (음식물)	고산7길 5	1/0	50	부주의	가스렌지위에 음식물을 올려놓고 잠든사이 음식물이 탐	동산:11
3	10.1 15:18	다세대주택(주방)	동교로 136-3	5/0	706.25	미 상	다세대주택 204호 주방에서 원인미상의 화재로 씽크대 및 주방용품 일부가 소훼된 것임	부동산:690 동산:504

※ 동교로 136-3 다세대주택(아띠끄빌) 204호 주방 화재는 15:13분 경에 발생된 아현동 618-19 국세청기술연구소내 질산누출(구조) 상황종료후 현장이동하여 화재조사 실시함

3. 행정사항

❍ 상기대상물 해당 119안전센터장(진압대장)은 화재발생장소에 대하여 근무교대시 자체 도상훈련 등을 실시하여, 발화장소 주변여건, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동대처 등 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	10/02 김용태
협조자
시행	현장대응단-7407	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-716-0604	/전송	02-716-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개