	양천소방서
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	지하 지장물 이설협의(서울제물포터널 민간투자사업 1공구) 요청에 따른 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울제물포터널 건설사업(신월IC~목동교) 관련 소화전 이전설치 요청사항[서울특별시도시기반시설본부 방재시설부-11599(15.9.1)호]에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 소방용수시설 사용에 장애가 발생하지 않도록 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 협의대상

연번	용수 번호	형 식	대 상	협 의 자	비 고
1	300099 (신정)	지상식 소화전	양천구 신월4동 412-1	서울도시기반시설본부 방재시설부 ******* ************** ㈜현대건설 ******** ***************
2	300100 (신정)	지상식 소화전	양천구 신월4동 412-10
3	280098 (신정)	지상식 소화전	양천구 신월2동 451-3
4	280107 (신정)	지상식 소화전	양천구 신월2동 452-2
5	270138 (신월)	지하식 소화전	양천구 신월1동 238-14

나. 비용부담 :  이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 ㈜현대건설 부담임을 알려드리며, 우리 소방서에서 실시하는 검수에 불합격 판정을 받을 경우 재시공 하여야 합니다.

다. 협조사항

1) 소화전 이설 공사 시 단수, 적수발생 등으로 민원이 발생하지 않도록 관련기관(강서수도사업소 02-3146-3961)과 사전협의 후 진행하여 주시고,

2) 임시 소화전 가설 시 양천소방서로 통보하여 주시고, 위치는 기존 소화전 반경 10m 이내로 설치하며,

3) 공사완료 후 기존 소화전을 원상복구하고, 소방서 담당자가 현장확인을 할 수 있도록 양천소방서 (재난관리과 02-2652-5083)로 통보 및 공사완료 회신 하여 주시고,

4) 향후 소방여건 및 현장상황 변경시(공사주변 소화전 추가 이설상황 발생 등)에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며,

5) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다

	양천소방서장
담당자	이영민		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	10/02 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-6682	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	부분공개(6)