하자검사조서(홍제2교 보수공사)

등록번호	시설보수과-86
결재일자	2014.1.6.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
황종환		김지환	01/06 이상호
협 조	주무관			마순원

공 사 명	홍제2교 보수공사
계 약 자	㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애
준 공 금 액	407,770,000원
계 약 일 자	2012.05.15
하자담보책임기간	2015.12.23
하 자 검 사 일	2013.12.18
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 홍제2교 ○ 시공규모 - 슬래브보강(하면 174㎡, 주형보강 32개소) ○ 검사결과 : 특이사항 없음.
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2013. 12. 18 검사자 시설보수과 직급 시설 7 성명 황 종 환 시설보수과 직급 기계 7 성명 마 순 원