문서번호	현장민원과-18241
보존기간	년
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/02 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.1일)

2015. 10. 1.(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.10.1.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,769	6	1,412	1	357
양 천 구	2	656	2	440		216
강 서 구	4	610	3	553	1	57
구 로 구	1	503	1	419		84

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,412	2	159	1	499	3	646	0	75	0	33
양천구	2	440	1	83		142	1	168		29		18
강서구	3	553		32	1	244	2	262		8		7
구로구	1	419	1	44		113		216		38		8

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	1	6	440	553	419	1,412
가옥 내	소 계	2	3	1	6	340	458	332	1,130
	화장실변기누수		3	1	4	278	353	232	863
	주방,부엌누수				0	6	9	14	29
	욕실,화장실배관				0	8	9	42	59
	보일러,온수배관	1			1	30	54	30	114
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	11	17
	기 타	1			1	9	30	1	40
가옥 외	소 계	0	0	0	0	74	71	77	222
	수도계량기옆				0	38	31	31	100
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	38	46	117
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	3	2		5
주계량기	소 계	0	0	0	0	26	24	10	60
	단지내배관노후				0	9	2	5	16
	수도계량기옆				0	16	20	3	39
	공동수도,볼탑고장				0	1	2	1	4
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	0	1	216	57	84	357
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1		1	200	57	84	341
기 타				0	8			8

.끝.