문서번호	계량기검정과-2880
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	10/02 한민희
협조	★주무관		정광식
	주무관		기우해

택시미터 및 계량기 검정실적 보고(9월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(9월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	11	115	11	115	0	0
		택시미터(주행)	14,500	1,412	11,256	1,377	10,916	35	340
		구 급 차(정치)	20	0	40	0	40	0	0
		구 급 차(주행)	100	7	145	7	111	0	34
	소 계		15,120	1,430	11,556	1,395	11,182	35	374
	질량계	저 울	250	5	87	5	87		2
	부피계	가스미터	160,000	18,739	171,704	18,739	171,704
		L.P.G미터	10	2	5	2	5
	소 계		160,260	18,746	171,796	18,746	171,794		2
민원검정	길이계	택시미터	5	1	6	1	6
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	54	424	51	382	3	42
	질량계	저 울
	소 계		410	55	430	52	388	3	42
누 계			175,790	20,231	183,782	20,193	183,364	38	418

끝.