	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 10월 중 비상소화장치 점검 계획보고

1. 관련근거

○ 소방행정과-8698(2015.8.4.)호『종합감사 시 반복 지적사항 재발방지를 위한 교육 알림』

○ 재난관리과-766(2015.2.4.)호『2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획 알림』

○ 2015년도 소방재난 업무 가이드 재난대응 행정편 제3장『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련, 하반기 종합감사에 대비한 우리센터 관내 10월 중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 10월 중 일제조사⦁당번 근무 시(붙임1⦁2 참조)

나. 대 상 : 비상소화장치 45개소 중 42개소 팀별 배정(붙임2 참조)

	1팀	2팀	3팀	비고
동 별	상도4동 일대	상도2⦁3동 일대	상도2동 일대	318호,284호 이전준비중
개 수	252호등 15개소	253호등 13개소	4호등 14개소

다. 인 원 : 비상소화장치 담당자(업무 대행자)

라.  방 법  : 펌프차 및 이륜차 활용 (순찰,훈련,출동귀소 등 병행실시)

마. 점검사항

1) 각 팀별 비상소화장치 월 3회 이상 순찰 점검 및 센터장 선별 점검

※ 10월은 소방용수시설 일제조사 시 1회 순찰하여 월 2회 순찰

2) 비상소화장치함 손·망실여부 및 관리 비품 등 정리 상태 확인

3) 함 주변 불법 주차 및 쓰레기 방치 여부

4) 점검기록부 기록 등

3. 아울러 점검 중 경미한 사항은 현장 시정조치하고, 조치 불가 시 대응총괄팀 보고 후 조치하기 바람.

붙임  1. 10월 비상소화장치 이륜점검일정 1부.

2. 상도119안전센터 비상소화장치 점검일정 1부.  끝.

담당자	권용준		3팀장	이익행		센터장	10/05 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-4609	(		)	접수		(		)
우	07041	동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	redhooa2003@seoul.go.kr	/	대시민공개