	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전 521007호) 폐전조치 협조 요청

1. 서부수도사업소 시설관리과-172(2014.1.3)호 『소방용수시설(소화전) 이설 적정여부 의견 조회에 대한 알림』와 관련입니다.

2. 우리 서에서 관리중인 소방용수시설의 폐전을 다음과 같이 요청하오니 처리하여 주시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용 : 소방용수시설(지하식소화전) 폐전 요청

나. 현장확인결과

○ 확 인 자 : 대응총괄팀 용수담당

○ 확인위치 : 은평구 은평터널로 169(은.신사동 93-7)

○ 확인내용 : 지하식소화전 521007호는 다용도소화전이 아닌 것으로 확인되어 화재발생시 현위치에 있는 소화전을 점유하여 활용할 수 없음

다. 소방용수시설 현황

용수구분	관리번호	설치일	주 소	내 용	비 고
지하식 소화전	521007호	1988.09.01	은.은평터널로 169	폐전요청	소화전 위치 → 【붙임】 참고

라. 조치요청 : 1988년 9월 1월 설치되어 관리되어 온 소방용수시설로 서부수도사업소 시설관리과에 의뢰하여 확인한 바 소방용수시설이 아닌 것으로 확인되어 폐전조치 및 이설 가능시 주변도로 부근으로 이설

붙 임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 01/07 김학태
협조자	119안전센터장	이창대
시행	대응관리과-217	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개