함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(10/02~10/04)

1. 2015.10.02.(금)~10.04.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-10-02-(금) (A)		415,232	112,696	104,540	32,501	146,090	19,405
2015-10-03-(토) (B)		381,956	122,125	84,696	28,483	126,422	20,230
2015-10-04-(일) (C)		337,969	91,336	83,336	17,503	125,933	19,861
2015-10-01-(목) (D)		382,998	111,272	89,728	25,051	138,277	18,670
전년도	2014-10-02 (목) (E)	411,055	112,307	99,958	33,210	152,000	13,580
	2014-10-03- (금) (F)	341,613	90,305	83,269	15,220	136,831	15,988
	2014-10-04- (토) (G)	360,135	103,566	86,262	26,249	134,564	9,494
10-02(금)	전일대비A-D)	32,234	1,424	14,812	7,450	7,813	735
차이량	전년대비(A-E)	4,177	389	4,582	-709	-5,910	5,825
10-03(토)	전일대비(B-A)	-33,276	9,429	-19,844	-4,018	-19,668	825
차이량	전년대비(B-F)	40,343	31,820	1,427	13,263	-10,409	4,242
10-04(일)	전일대비(C-B)	-43,987	-30,789	-1,360	-10,980	-489	-369
차이량	전년대비(C-G)	-22,166	-12,230	-2,926	-8,746	-8,631	10,367
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 10월 평균		386,191	105,687	97,012	25,944	146,554	10,994
2015.10.01~금일 평균		379,539	109,357	90,575	25,885	134,181	19,542

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.10.02~10.04) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(10월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/05 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-21595	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개