소방활동정보 자료조사서

결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
	최종권	이영완	10/05 김영권

1. 일반현황

대상명	****	위 치	장안동 393-8		전 화	02-2248-4484
관계인	이영일	방 화 관리자	이영일	상 주 인 원	20명	수 용 인 원	60명
주용도	복합건축물	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 3/1층 건축면적: 510,36㎡ 연면 적 : 1,415,03㎡
특 이 사 항	특이사항없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화기, 비상경보설비, 유도등	-관리유지토록 지도함
연소확대요인	○인접 건물 거리등	-인접건물 시장 위치하여 연소확대 우려
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물질 사용처없음	-도시가스 사용
화기취급상황	○취급장소 및 용도	-주방

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입로 부서 선정등	-건물 전면 도록쪽 이 충분하여 소방차량 부서에 어려움 없음 -건물전면에 고압선이 지나고 있어 특수차 전개 곤란
긴급 통행	○일반도로의 비상용 도로 유무	-특수차 부서는 가능하나 고압선으로 인한 전개곤란
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조여건	-특수차 전개 곤란으로 지상에 의한 인명구조 주력
비상용승강기 및 피난계획	○성치위치, 대수, 속도, 승차인원 ○사용가능 여부	-계단이용 옥상 및 지상1층으로 대피 요함
소화용수시설	○인근 소방용수시설	-인근 공설소화전 613호.2500호 사용 가능함
기타 조치사항	○관계자등 교육사항	-자체소방관리 및 소방시설 관리철저 지도함

	조사일 2015년 10월 5일
조사자 소속 : 현장대응단 계 급 : 소방장 성명 : 최 종 권 소방장 성명 : 남 영 식