정기점검 보고서

(시설물명 : 구로교)

문서번호	시설보수과-3814
보존기간	년
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		이용재	10/05 민승기
협조
	주무관		정규용

시 설 물 명		구로교			시설물 개요						법정구분	준공연도
					폭 50m 길이 75 m						법정외	1971년 월 일
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방토목운영주사보				김원도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방토목운영주사보				김 원 도
점 검 자		남부도로사업소장					합동점검자			지방시설사무관				이용재
		남부도로사업소 시설보수과					합동점검자			지방시설주사				정규용
□ 점 검 일 : 2015년 10 .5일(월) □ 점검구간 : 상하부 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
A1	교대상부 쓰레기 적치							-직영보수반 활용조치
A2	폐전선 늘어짐							-직영보수반 활용조치
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
A2		하부			적치물 적치				-관악구청 문서통보			-

□ 위치도

구로교

□ 현황사진

상부 전경

A2 적치물