함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고(수정)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 재난대응과-20883(2015.9.16.)호 「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

다. 후암119안전센터-4541(2015.9.24.)호「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획」

2. 위와 관련 후암119안전센터에서 동절기를 대비한 하반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사)을 다음과 같이 변경하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 10.05. ~ 10.28.(23일간)

나. 점검대상 : 381개소

-소방용수시설 375개소

-비상소화장치 35개소

-비상소방용수시설(저수조) 6개소

※다용도소화전 점검 금지

다. 점검방법 : 비번자 출동대기 후 주간근무자 출장 조사

라. 점검내용 :

-노후소화전(30년이상) 병행 점검

-소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부 파악

-소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 파악

마. 결과제출 : 2015.11.2.(월)한

※모든현황을 119행정정보시스템과 일치되도록 현황화 철저

붙임   1.  2015년 10월 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

2. 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

3. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2015년 상반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

5. 주차구획선 구획 서식(한글,엑셀) 1부.  끝.

담당자	이상용		2팀장	민경원		119안전센터장	10/05 이동석
협조자
시행	후암119안전센터-4748	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/	sangyong@seoul.go.kr	/	대시민공개