	강서소방서
수신	강서구보건소장(의약과장)
(경유)
제목	의료기관(의원) 소방안전점검 결과 통보(마곡한의원)

1. 의약과-23278(2015.09.30.)호『의료기관(의원) 개설신고에 따른 소방시설 확인 요청』와 관련입니다.

2. 위와 관련 “마곡한의원”의 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통지합니다.

○ 의료기관(의원) 소방안전점검 결과

연번	대 상	대표자	위 치	점 검 결 과	비 고
1	마곡한의원	김재구	서울특별시 강서구 마곡서1로 115-1, 210호 (마곡동, 마곡헤리움)	소방시설 부적합	방염 불량

끝.

	강서소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	김창덕		예방과장	전결 10/05 김경근
협조자
시행	예방과-18304	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(예방과,강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개