	중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	신규 구급차 문제점 발생보고(을지로)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 안전지원 행정편 “3. 소방장비 운용 및 관리 내실화”

나. 소방행정과-10694(2015.8.22.)호 “구급차[오텍] 납품검사 및 배정 계획 알림(이첩)”

2. 위 호와 관련하여 을지로119안전센터에서 운용중인 신규 구급차량의 현재까지 발생된 문제점을 다음과 같이 보고합니다.

- 다       음 -

순번	대 상	문 제 점	비고
1	무전기	TRS무전기가 조수석 아래 위치, 스피커 미고정	자세한 내용은 붙임 참조
2	대쉬보드	MDT, CCTV 및 네비게이션, 차량 컨트롤박스등 무리한 장착
3	환자실 및 후면	척추 고정판, 주들 것 바퀴, 후면범퍼
4	블랙박스	잦은 기계 고장

붙임 : 신규 구급차 문제점 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	고경훈		2팀장	서상식		119안전센터장	10/05 방원
협조자
시행	을지로119안전센터-3974	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화	02)2253-0119	/전송	02)22381803	/	kkh3353@seoul.go.kr	/	대시민공개