투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원
(경유)
제목	탈수용 유기고분자응집제 시험의뢰(2015년 4차)

우리센터에서 사용하고 있는 탈수용 유기고분자응집제 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 시험의뢰 내역

응집제명	시험슬러지	시험방법	시 험 항 목	비 고
K-6841	#3원심 탈수슬러지	조달청공고 제1997-1호	1. 외관비중	탈수용
			2. 건조감량
			3. 강열잔분
			4. 이온성
			5. 잔존단량체
			6. 점도(0.5w/v%용액)
K-6841	#3벨트(원심) 탈수슬러지		7. pH(0.5w/v%용액)
			8. 용해성(0.2w/v%용액)
			9. 여과액량(45초)
			10. 여과액카오린탁도
			11. 플럭크기
			12. 함 수 율
			13. TS농도(슬러지고형물)

별   송 : 유기고분자응집제(1시료), 용해수(1시료), 슬러지(2시료).

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김병기		슬러지재활용과장	10/05 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-7718	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2591	/전송	02-2211-2599	/	ihkikim@seoul.go.kr	/	대시민공개