	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	피난기구(간이완강기)설치 제외여부 관련 현장확인 결과보고 (서울학사강남대성1관)

1. 관련근거

가. 소방행정과-13272(2015.8.25.)호『강남소방서 종합감사 결과 처분요구사항 조치계획 알림』

나. 예방과-27592(2015.10.2.)호『피난기구(간이완강기)설치 제외여부 관련 심의회 개최 결과보고(서울학사강남대성1관)』

2. 위와관련 심의회 결정에 따른 소화기 설치여부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2015. 10. 5.(목)

나. 대    상 : 서울학사강남대성1관(고시원) [강남구 역삼로1길 14]

다. 심의결과 : 피난기구(간이완강기) 객실마다 설치 제외

※ 단, 소화기구 추가비치 및 관리기준 강화

- 고시원 복도에 소화기 13개 추가 비치(3~4층 5개, 5층 3개)

- 다중이용업소 집중 관리대상으로 지정하여 연2회이상 소방특별조사 실시

라. 확인결과

3층
4층		5층

끝.

담당자	임대진		검사지도팀장	이은주		예방과장	10/05 김형국
협조자
시행	예방과-27795	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4162	/전송	02-2052-0177	/	fire9119@seoul.go.kr	/	대시민공개