함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사 결과 알림(아차산로 배수관 부설공사 관련)

1. 급수운영과-24985(2015.9.21.)호와 관련입니다.

2. 아차산로 배수관 부설공사와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

□ 수질검사 결과

검사일시	검사지점	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	비 고
2015.10.5. (15:00)	광진구 광장로 89 앞 (광장동 334-12)	0.16	0.24	적합

. 끝.

	행정지원과장
주무관	유정미		수질팀장	이해원		행정지원과장	10/05 이만기
협조자
시행	행정지원과-23765	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2655	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	대시민공개