함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	ECO 플랜트개발(주)
(경유)
제목	상수도 공급관로 통수확인 요청에 관한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『문정도시개발구역 3-3블록』 업무시설 신축공사와 관련 상수도 공급관로 통수확인 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

- 질의내용 : 해당 부지(3-3블록)와 3-4블록 사이의 공설소화전(옥외도면 F57) 사용가능 여부

- 답  변 : 문정지구 3-3블록 상수도 공급을 위하여 도로에 매설된 상수도관(D=150mm) 통수완료 하였으므로 도면 F57 소화전 사용가능(도면참조)

붙임  위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		급수운영과장	10/05 전명수
협조자
시행	급수운영과-17041	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개