특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-7759	결재	지휘2팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		박경부	10/05 김연경
접수번호

대상명		귀빈 스포츠센터				대표자	㈜초원개발				방화관리자			강성환
위치	종로구 평창24길 12(평창동 76)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 5/2층 슬라브가 1동 3,965㎡										전화번호			02-394-5303
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함							손님들 외부 대피 유도함.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 적정함							자동화재탐지설비 정상 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 적정함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함							적정함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 수돗물을 이용하여 자체진화 시도함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2015. 9. 30. 06:29 경 M2GYM 휘트니스 센터 여자 사우나실에서 화재가 발생하였으나, 경보설비가 정상 작동되고 관계자가 손님들을 외부로 대피시키고 수돗물을 이용하여 화재를 진화하는 등 기타 연소 없이 진화 되었으며, 2차조사가 필요하지 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2015. 9. 30. 06:30~13:00
				◎ 조 사 자 :					조사주임			성봉수