		서부수도사업소
CU-20140107085951-A04-0962014000758-E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003577058	고객접수번호	0962014000758
수용가명	이상룡	민원신청일	2014년 01월 06일
수용가주소	서울 은평구 통일로 850 (불광동) 선영양품 ( 122 - 040 은평구 불광동 310-195 선영양품 )
신청인	정남희	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19801114	기물번호	R0400019641
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	강병국
입회자	정남희	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	3.0kg/cm² /
처리결과	누수복구 이첩

끝.

주무관							강병국				시설관리과장					01/07 이자화
협조자
시행			시설관리과-495										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 홍제2동 38-69																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3698							/전송			02-3146-3739					/	rido011@seoul.go.kr													/	대시민공개