예비 준공검사(감독)조서

(제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사)

문서번호	슬러지재활용과-7750
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		슬러지재활용과장		중랑물재생센터소장
		박한수		이동신		10/06 代한병연

공 사 명			제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사
계 약 자			진명환경산업(주) 대표 정 옥채				준공예정일				2015. 10. 14.
구 분			지 적 사 항						시정․조치사항
시 공 부 서		본 공 사	1. 전기 분전반 및 산소통 보관시 강풍에 대비 보관철저 2. SEAL RUBBER 설치완료 후 기밀시험 철저 3. 소화가스 저장탱크 안전관리 방안에 대해 운영자에게 안전 교육실시						- 조치완료 - 조치예정 (3회 이상실시) - 준공 전 교육실시
		부대공사	-						-
관리부서			슬러지재활용과						-
감 리 원			-						-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2015년 10 02일
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		전 명 열		전명열
	검 사 자			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		하 병 문		하병문
	공사감독관			슬러지재활용과	주무관	직		성 명		박 한 수
서울특별시(분임)경리관 귀하