문서번호	시설개선과-8479
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상민		신동호	10/06 이구석
협조	주무관		이상욱
	주무관		오상호

- 실내체육관 -

시설물 유지보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 실내체육관 -

시설물 유지보수 계획 보고

실내체육관 정밀점검 및 정기점검 지적사항에 대한 보수보강을 적기에 실시하여 시설물 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

○ `14년 시설물 정밀점검용역 결과 지적사항

○ `15년 상반기 공공 다중이용건축물 정기점검 결과 지적사항

2		공 사 계 획

○ 세부추진계획

구 분	공사규모	공사금액 (천원)	원인
실내체육관	· 바닥목구조 하부기둥 174개 · 지하벽면 시공이음부 35m	25,761	시설 노후
	· 외부경사기둥 지붕보 연결부 균열 117m	7,811
소 계		33,572
제 경 비 등		18,250
총 공 사 비		51,822

○ 공사위치

바닥목구조 하부기둥 및 시공이음부	외부경사기둥 지붕보 연결부

1 -

3		문 제 점

○ 구조물의 누수 및 파손으로 구조물 노후 가속화

- 지하벽면 시공이음부 누수로 주변부 바닥목구조 하부기둥이 노후되어        콘크리트 표면박리·박락 및 철근노출

- 외부경사기둥 지붕보 연결부 균열 발생

바닥목구조 하부기둥	시공이음부	외부경사기둥 지붕보 연결부

4		검 토 내 용

○ 하부기둥 중 시공이음부 주변 구조물 누수로 인하여 노후에 취약함에       따라 우선 보수하고,

○ 보수구간 외 하부기둥 추후 지속적인 관찰을 통해 유지보수

5		처 리 의 견

○ 2015년 시설물유지보수공사 업체를 통하여 보수보강공사를 시행하여       실내체육관 구조물의 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 바닥목구조 하부기둥 및 시공이음부 보수 설계서 1부.

2. 외부경사기둥 지붕보 연결부 균열보수 설계서 1부.  끝.

2 -