출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	10/06 이만기

	명에 따라 법정수도꼭지 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 10. 5.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 5일 13:30 ~ 17:30
건 명	출장복명서(법정수도꼭지 및 통수전 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 법정수도꼭지 수질검사 - 법정수도꼭지 5개소 대해 6항목 중 현장 3항목 및 실험실 3항목 수질검사 - 현장 3항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 통수전 수질검사 - 아차산로 배수관 부설공사(광장동 580 ~ 334-12번지 구간) 200~500mm, 460m 통수전 현장 2항목(탁도 및 잔류염소) 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합[탁도 : 0.16NTU(기준 : 0.5NTU이하), 잔류염소 : 0.24㎎/L(기준 : 4.0㎎/L이하)] ※ 법정수도꼭지 및 통수전 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고