길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18901

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代권기섭	10/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/29(화)	9/30(수)	10/01(목)	10/02(금)	10/03(토)	10/04(일)	10/05(월)	계
2014년	104,166	108,568	115,742	106,366	111,551	111,630	108,942	766,965
2015년	111,649	89,640	93,891	92,962	103,415	92,302	98,687	682,546
증 ․ 감	7,483	-18,928	-21,851	-13,404	-8,136	-19,328	-10,255	-84,419

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.22~9.28)	금주 공급(㎥) (9.29~10.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
693,480	682,546	-10,934	-1.58

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,934㎥(1.58% 감소)

- `15. 10월 현재 전년 대비 공급량 :–1,797,267㎥(감소)

- 특이사항없음