	강남소방서
수신	김선영 귀하(06242 서울특별시 강남구 역삼로1길 14 (역삼동)서울학사강남대성1관)
(경유)
제목	피난기구(간이완강기)설치 제외 알림(서울학사강남대성1관)

1. 평소 화재예방 및 안전관리에 깊은 관심을 가져 주심에 감사드리며, 귀 사의 사업이 날로 번창하시기를 바랍니다.

2. 2015년 강남소방서 종합감사 결과 처분요구 사항과 관련하여 조치명령 대상에 대하여 심의회 결정에 따라 피난기구(간이완강기) 설치가 제외됨을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 대    상 : 서울학사강남대성1관(고시원) [강남구 역삼로1길 14]

나. 내    용 : 피난기구(간이완강기) 객실마다 설치 제외

※ 소화기구 추가비치 및 관리기준 강화함

- 고시원 복도에 소화기 13개 추가 비치(3~4층 5개, 5층 3개)

- 다중이용업소 집중 관리대상으로 지정하여 연2회이상 소방특별조사 실시

다. 관련근거 : 소방방재청고시 제2011-30호『피난기구의 화재안전기준

(NFSC 301)제7조』

라. 결과알림 : 인편 또는 팩스송부.  끝.

	강남소방서장
담당자	임대진		검사지도팀장	이은주		예방과장	전결 10/06 김형국
협조자	검사지도팀장	한종승
시행	예방과-27936	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4162	/전송	02-2052-0177	/	fire9119@seoul.go.kr	/	대시민공개