	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 자체계획 보고

1. 재난관리과-7136(2015.10.6)호『아파트 진입로 주차 차단기 설치

대상 일제조사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리 공덕119안전센터 아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사를 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015.10.6.(화) ~ 10.23(금)

나. 조사대상 : 혜성아파트 등 28개소

다. 조사방법 : 예방순찰출소시 병행실시

1)아파트 진입로에 설치된 주차 차단기의 설치 형태 및 진입로

폭 측정

2)아파트 단지수는 2015년 예방자료 참고 자료작성

3)기준 도로 폭 미달 대상에 대하여는 실제 고가사다리차의                        진입 불가여부 파악[조사기준 도로 폭 : 61.5m 굴절․고가사다                     리차(부산)기준 전폭 2.5m(붙임 설명자료 참고)]

라. 제출기한 : 2015.10.23.(금)

붙임  1. 주차 차단기 설치현황 일제조사 파악 서식 1부.

2. 주차 차단기 설치 형태 및 진입로 폭 설명자료 1부.

3. 아파트 진입로 주차차단기 팀별 조사 계획 일정  끝.

★담당자	조영삼		2팀장	代김상철		119안전센터장	10/06 장경훈
협조자
시행	공덕119안전센터-4265	(		)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/		/	부분공개(6)