문서번호	현장지휘대-265
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개

담당자	현장지휘대장	소방행정과장			결재
손주원	강경철	01/07 류종길
협 조

안전관리활동 결과보고서(화재)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 현장지휘대

일시	2014. 1. 6.(월) 17:23 ~ 17:35
장소	신길로 169(신길동 232-45지하 궁전커피호프 음식점)화재 - (완진)
출동소방력	지휘차등 19대 인원 59명
상황	■화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동( )
미흡한점	※ 커피숍 영업중 내부 쇼파 뒤에서 원인미상의 화재가 발생하여 출입구로 농염이 분출 하고 있었으며 선착대 영등포대 및 대림대 작은수관 3본 연장 화재진압 및 연소확대 방지 주력함. - 지하층 화재로 농염이 분출하고 있어 대원들 진입시 안전사고 발생 우려 - 지하내부 화염에 의한 열기로 대원들 화상입을 우려 - 주변 구경하는 시민이 많아 2차 안전사고 발생 우려
개선할점	- 무리한 진입금지 및 2인 1조 원칙 준수 - 두건등 개인안전장구 착용 철저 - 송배풍기 사용 연기배출로 대원들 안전확보 - 현장주변 통제 철저로 시민들 안전 확보 - 필요시 라이트라인 설치로 대원들 안전 확보