	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 통보(공소01-156호)

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』관련 입니다.

2. 위와 관련 우리 현장대응단 진압대 소방용수시설 고장발생을 붙임과 같이 통보합니다..

가. 용수번호 : 공소01-156호(지상식)

나. 주   소 : 남현동 1082-25 앞

다. 고장내역 : 지상식소화전 결합구 부분 누수(붙임참조)

라. 발생일자 : 2015.10.06.(화)

붙임  소방용수시설 고장내역(공소01-156호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	강민구		지휘2팀장	김원영		현장대응단장	10/06 강길구
협조자	진압2대장	이성하
시행	현장대응단-9365	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (관악소방서, 봉천동)	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-884-1192	/전송	02-875-4373	/	mkk0330@seoul.go.kr	/	대시민공개