문서번호	물재생과-6549
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
진관용		代안봉용	10/06 代한병연
협조

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리에 필요한 물품을 구매하여 고장 발생시 신속한 정비를 실시함으로써 기계설비 운영에 만전을 기하고자 함

개  요

건  명 : 제3,4처리장 방류동 기계설비 유지관리 물품구매

구매대상 : 황사마스크외 33종

- 응집제 투입배관 정비

․ PVC볼밸브 후렌지,PE후렌지셋트,PE정티,PE밸브소켓,PVC볼밸브,PE엘보

- 기계설비 유지관리물품

․ STS볼트세트외 24종(종침스컴제거 소포수배관자재,방류동 경유탱크                            배관자재, 제3처리장D계열 슬러지배관 정비자재)

- 기타 및 안전용품등

․ LED후레쉬, 황사마스크, 콤프레샤오일(엔진시동용)

구매 사유 :  제3,4처리장 방류동 수처리 기계설비 유지관리에 필요한                   부품 및 소모품을 신속히 구매하여 관리에 만전을 기하

고자 함

구매 계획

구매방법

수처리공정 최적환경을 유지하기 위해 수처리설비 고장 및 유지관리에    소요되는 부품 및 소모품을 구매하여 이상발생에 신속히 대응하기 위한   것으로 구매금액이 소액이고 납품실적이 우수하며, 신속한 구매를 위해   저렴한 견적가를 제시한 ㈜코니아이앤씨에 납품의뢰 및 납품완료후 해당

업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 입금처리

소요 금액 : 약 3,937천원

예산 과목 : 한강수질개선특별회계, 깨끗한물관리, 한강수질개선,                     환경기초시설운영, 재료비.

첨 부 : 견적서 2부. 끝.