투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울시립 북서울미술관 승강기 이용 동선 하자여부 검토요청

1. 서울시립 북서울미술관 건립공사와 관련입니다.

2. 북서울미술관 승강기 이용 동선과 관련하여 아래와 같은 문제가 있어 알려드리니 설계하자 여부를 검토하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

￭ 대    상 : 승강기 이용 동선

￭ 현    황

- 지상1,2층과 3층 행정동 사이 유일한 내부통로인 전시실1,2 뒤쪽 도어를 전시벽 활용 및 보안 등의 이유로 폐쇄할 경우

- 지상1,2층(로비 및 전시실)과 3층(행정실) 간 이동시 승강기 1호기 이용 불가

※ 승강기 이용 불가로 건물 외부계단 및 부출입구를 통해 이동. 또는

지하층으로 이동하여 승강기 1호기로 이동해야만 하는 불편 발생

￭ 문 제 점

- 지상1,2층 각실과 3층 행정실 간 이동시 직원 및 행정실 방문객의 이동 혼란 발생

- 전시실 등 미술관 내부에서 상황 발생시 행정실에서의 신속한 이동 불가

￭ 검토내용 : 승강기 동선계획의 설계하자 여부 및 개선대책

붙임 : 관련도면 및 사진 1부.  끝.

	서울시립미술관장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),(주)한화건설,(주)삼우종합건축사사무소
주무관	이수호		운영과장	김미령		북서울미술관장	01/07 최승훈
협조자
시행	운영과-63	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개