	중랑소방서
수신	(주)도경종합건설
(경유)
제목	임시 폐전 소방용수시설 이설협조 건에 대한 회신(면목주택재건축)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 관내에서 시행중인 묵동 재개발 공사와 관련하여 임시폐전 된 소방용수시설  이설 요청 건에 대하여 다음과 같이‘조건부 허가’를 회신합니다.

가. 공사구역내 소방용수시설 현황: 총 3개소 (지하식 소화전 2, 비소 1)

나. 임시폐전기간: 2015. 10. 5.(월) ~ 공사 완료 시

나. 조건부 허가 사항

○ 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의하여 지정한 이설 예정지로 이설

(※ 붙임문서 참조)

○소화전 이설은 사용에 지장이 없도록 위치 선정하고 이설 공사비는 원인행위자가 전액 부담

※ 원인행위자 : 도경종합건설 ☏ 02)325-1974

○ 공사 진행시 관련 기관(동부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함.

○ 소방기본법 제 28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함.

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 동부수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임 1. 소방용수시설 이설 예정지 조사결과(비소12, 소화전2287호) 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 조사결과(소화전2311호) 1부.

3. 소화전 설명서 및 구조도 1부.

4. 비상소화장치함 설치 설명서 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	10/06 박수동
협조자
시행	재난관리과-5843	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개