함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	*************** 알림

1. 시설관리과-21363(2015.10.01.) 및 기전설비과-6696(2015.10.02.)호와 관련입니다.

**************봉은배수지 가압장 모터펌프 2호 메카니칼씰 누수 사항과 관련, 아래와 같이 조치 완료하였음을 알려드리며,

****************고장내용 : ************** 부하측 메카니칼씰 누수

****************조치내용

- 일  자 : ************

- 조치자 : 주-동부건설(주-한은이엔씨)

****************************************************** 완료

**************향후 고장 발생시 시설을 운영 중인 귀 사업소에서 직접 하자여부를 판단 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	10/06 代김영배
협조자
시행	기전설비과-6812	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 27 서울시상수도사업본부 생산부	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개