	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비계획 보고

1. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단 진압대“2015년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 13. ~ 10. 30.(각팀 주간4일) ※(붙임1 참조)

나. 대 상 : 공설 603개소(소화전 : 588개소/비상소화장치 : 2개소 /

급수탑 : 1개소/ 비상소방용수시설 12개소)

다. 감독자 : 진압대 각 대장(1팀.채창진, 2팀.기현섭, 3팀.양병희)

라. 점검자 : 현장대응단 1,2,3진압대원

마. 일제조사시간 : 09:00 ~ 13:00시 (4시간)

⇒ 주간근무자 일제조사, 전일야간근무자 출동대기(초과근무)실시

※ 당번(주간) 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

3팀 조사	10.13(화)	10.14(수)	10.15(목)	10.16(금)
	2팀 대기	1팀 대기	2팀 대기	1팀 대기
1팀 조사	10.20(화)	10.21(수)	10.22(목)	10.23(금)
	3팀 대기	2팀 대기	3팀 대기	2팀 대기
2팀 조사	10.27(화)	10.28(수)	10.29(목)	10.30(금)
	1팀 대기	3팀 대기	1팀 대기	3팀 대기

바. 복 장 : 활동복 활동모 착용

사. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 월동기 대비 소화전 점검후 반드시 제수변 잠금상태로 유지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

○ 발견한 수리표찰은 취합 후 대응총괄팀장에게 제출

○ 2016년 신설소화전 예정지 보고(현장대응단 1개소)

3.기타사항

가. 행정정보시스템 용수조사부에 조사결과 입력 철저

나. 조사결과 각 반별 용수담당자에게도 서식에 맞게 결과통보 바람

다. 조사일정은 각 반별 사정에 따라 변경 될 수 있음

붙임: 1. 2015년도 하반기 현장대응단(진압대) 소방용수시설 일제점검 정비계획 1부.

2. 2015년도 하반기 일제조사 조사결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 신설 예정지 위치도(보고서식) 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 설치여부(보고서식) 1부.

5. 주차구획선 사진 (보고서식) 1부.

6. 노후소화전 점결 결과(서식) 1부.

7. 15년도 하반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

8. 비상소방용수시설 관리카드 1부.  끝.

담당자	김효식		지휘3팀장	임상순		현장대응단장	10/07 이성로
협조자	진압3대장	양병희
시행	현장대응단-7266	(		)	접수		(		)
우	06550		/
전화	02-534-0119	/전송	02-532-2116	/	anfuty@seoul.go.kr	/	대시민공개