<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(어린이동물원 냉난방기(EHP) 조달구매 설치)

문서번호	시설과-6140
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	박도원	공헌구	심상원	10/07 송천헌

계 약 건 명			어린이동물원 냉난방기(EHP) 조달구매설치
납 품 자			상 호			엘지전자주식회사						성 명		구본준
계 약 금 액			**************************** *************************************
계약체결년월일			2015년 09월 08일
납 품 기 한			2015년 11월 07일
납 품 년 월 일			2015년 10월 05일
검사(수)년월일			2015년 10월 06일
검사(수) 장 소			동물교실, 기니아피그 교실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 일부 품목 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10월 06일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	조대복		조대복		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22716586	전기히트펌프	냉방23.0/난방25.9kw(1등급)	대	5,041,000	1	-	1	실외기
22716592	전기히트펌프	냉방57.0/난방63.0kw(1등급)	대	9,579,000	1	-	1	실외기
21590743	히트펌프용실내기	냉방7.2/난방8.1kw,바닥상치형, 노출형	대	543,000	3	-	3	실내기
21590710	히트펌프용실내기	냉방6.0/난방6.8kw,2방향천장형	대	616,000	1	-	1	실내기
22715540	히트펌프용실내기	냉방8.3/난방9.3kw,4방향천장형	대	665,000	6	-	6	실내기
21881673	히트펌프용실내기	룸컨트롤러	대	48,500	4	-	4	옵션 품목
22180321	히트펌프용실내기	기능성중앙제어기	대	237,500	2	-	2	“
22499699	히트펌프용실내기	중앙제어용중계기	개	68,000	2	-	2	“
21567236	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기설치,기본(냉매배관제외)	식	588,700	10	-	10	“
10061680	냉난방공조공사	냉매관및설치,평균12.7mm	m	6,000	160	-	160	“
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치,평균15.88mm	m	7,080	72	-	72	“
20373317	냉난방공조공사	냉매관및설치,평균25mm	m	10,470	23	-	23	“
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치,32mm	m	6,000	90	-	90	“
20469354	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치	개	52,100	7	-	7	“
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관(대)설치	개	98,800	1	-	1	“
20687670	냉난방공조공사	냉난방기용T분기관설치	개	84,300	1	-	1	“
20373318	냉난방공조공사	냉난방기용MDF냉매배관커버설치	㎡	32,300	8	-	8	“
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용함석냉매배관커버설치	㎡	22,100	2	-	2	“
20373319	냉난방공조공사	냉난방기용STS냉매배관커버설치	㎡	42,300	2	-	2	“
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	43,600	2	-	2	“
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치	m	6,400	98	-	98	“
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치	m	6,400	70	-	70	“
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치	m	6,400	123	-	123	“

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
20912098	전기히트펌프	받침대,평균990*830*130mm	조	116,400	3	-	3	“
21087037	전기히트펌프	싱글형받침대	개	26,100	1	-	1	“
21601015	히트펌프용실내기	자동승강그릴	개	61,000	6	-	6	“
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설 치용크레인,25 톤	대	388,000	1	-	1	“
		이	하	여	백