	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 대상물 소방안전점검 결과 보고(****)

1. 예방과-11046(2015.10.5.) “화재발생 현황통보에 따른 소방안전점검 계획(****)” 관련입니다.

2. 화재발생 대상물에 대한 소방안전점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

화재발생 대상물 소방안전점검 결과
대 상	위 치	일 자	점 검 자	내 용
****	******************	2015. 10.6.	위.임영운 교.박래성	- 2층 화재소실 장소(테라스) 철거 후 재 공사 중 (테라스를 영업장으로 사용 한것으로 추정) 옥상부분 영업장으로 사용(접이식 어닝지붕, 둘레벽 유리창문으로 시공) 용산구청 건축과 통보 예정 화재예방안내문 전달 소방안전교육 실시함

끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	김금숙		예방과장	10/07 이은와
협조자	담당자	박래성
시행	예방과-11186	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개