	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	(93.강북)건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책 결과 보고

1. 본부예방과-19082(2015. 8. 5.)호 『시장요청사항(′15.7.12) ‘건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책’』과 관련입니다.

2. 위와관련 ’건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책’에 따른 특별안전점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2015. 9. 9.~ 9. 30.(기간중 4일)

나. 대    상 : 24개소

위험물판매취급소	옥내탱크저장소	LPG판매소
3	16	5

※ 옥내탱크저장소 총 16개소 중 2015년 04월 기실시대상 8개소 갈음하고,     LPG판매소 5개소는 자치구 주관 합동점검

다. 점 검 반 : 위험물 안전팀장, 위험물 담당

라. 내    용

- 연소확대 방지설비 적정여부

- 안전설비 적정여부 등

마. 결과조치 : 불량대상 2개소 시정보완명령 발부(붙임참조)

붙   임 : 건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책 결과보고 서식 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박남진		위험물안전팀장	代정동민		예방과장	10/07 고숭
협조자
시행	예방과-11120	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개