문서번호	행정지원과-24014
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	10/07 代서경란

수질자동측정기 점검결과보고(2015년 9월)

2015. 10

동부수도사업소

행정지원과

서울워터나우(SWN) 운영관리지침 및 유지관리 운영계획과 관련하여 측정자료의 시민공개 중인 관내 21개 지점 24개 측정기에 대한 현장 점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  10.  7

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 점검일자 : 2015. 9. 22 ~ 9. 24

□ 점 검 자 : 수질팀 SWN 운영담당자 환경8급 성민재, SWN 유지보수

업체 조문탁

□ 점검대상 : 공급계통 - 배수지 7개소(대현산, 아차산, 아차산소, 용마산,

용마산소, 금호, 응봉배수지)

수도꼭지 - 동부(수) 실험실, 옥정초등학교, 상수도연구원,

성수2가1동 주민센터, 중랑소방서, 시립동부병원,

서울시립대학교, 동대문소방서, 사가정공원, 중곡

119안전센터, 롯데캐슬피렌체아파트, 중랑캠핑숲

상봉초등학교, 신묵초등학교

□ 점검방법 : 상수도사업본부(급수부 급수운영과)와 SWN 수질계측기 유지 관리 계약을 맺은 업체 담당자와 동행하여 교정, 소모품 교체 등의 점검. 점검일지는 유지관리업체에서 본부로 보고 후 본부 급수운영과에서 사업소로 점검결과 통보할 예정.

□ 점검결과 : 별첨 2015년 9월 수질자동측정기 정기점검일지 1부. 끝.