	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	화재증거물 분석보고(1호-멀티콘센트)

1. 관련근거

○ 소방방재청 훈령 제229호 『화재조사 및 보고규정』 제48조

○ 2013년 소방재난업무가이드 29. 화재조사 전문화 및 화재통계관리

○ 재난대응과-17820(2013.07.11)호『화재증거물 분석 결과 보고시 유의사항 알림』

2. 우리 서에서 발생한 화재현장 증거물에 대한 감식·감정조서를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 화재일시 : 2013.12.21(토) 10:57

나. 화재장소 : 강남구 논현로155길 6(신사동 585-5) 신사프라자 1층 SJ보석

다. 인명피해 : 없음

라. 재산피해 : 20천원(부동산 0천원, 동산 20천원)

마. 화재원인 : 전기적원인 - 접촉불량에의한 단락

바. 화재감식·감정서 : 멀티콘센트 및 전선 1점

사. 감식·감정내용

○ 멀티콘센트와 연결된 보일러 전선 플러그상 단락흔이 식별되고, 멀티콘센트 칼날받이 한쪽부분이 형체가 식별되지 않을 정도로 심하게 소실되었으며,

○ 2구짜리의 멀티콘센트로써 배선이 접지점이 없는 점으로 보아 사용기한이 오래된 것으로 추정되고, 멀티콘센트 칼날받이와 보일러 전원 플러그상 접촉불량 흔이 식별되는 점에서 아크가 발생되며 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정됨

붙임  1. 화재감식·감정서 1부.

2. 현장수거목록 2부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	오경환		담당자	김환		2지휘대장	전결 01/07 유재평
협조자
시행	현장지휘대-327	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 테헤란로 629(삼성동 171-3)	/
전화	02-552-3984	/전송	02-556-2119	/	fai99@seoul.go.kr	/	대시민공개