문서번호	운영과-213
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김재덕		01/07 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 1. 7(화)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 1. 7(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 이경식, 김용배, 한정민

□ 정비내용

●  2송수펌프동 점검 및 1, 2정수 부유물 확인 실시

- 각종펌프 및 관압 정상여부

- 정수지수위 및 배수지수위 적정여부

- 잠금장치 및 환경정비 상태 정상

- 1, 2정수 응집·침전지 부유물 없음(1정수 플럭크기 : 0.43[iPDA], 2정수

부유물 소량)

● 1,2정수장,염소실,여과지,약품투입실,막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.