문서번호	시설개선과-8552
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	10/07 신동호
협 조
	주무관		이상욱

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2015. 10.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

서울종합운동장 시설물유지보수계획 보고

서울종합운동장 노후 시설물에 대한 정비를 적기에 실시하여 시민불편사항 해소와 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 측구 및 경계석 노후와 나무뿌리 성장에 따른 도로시설물 파손 등

❍ 시설개선과장 순찰 지적사항 등

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
실내 체육관	· 시설개선과장 순찰 지적사항 등	· 측구 및 경계석 재설치 등 65m	18,007	시설물 노후 및 나무뿌리 성장영향

Ⅲ		문 제 점

- 1 -

□ 도로시설물 노후 및 나무뿌리 성장에 따른 파손 등

도로시설물 노후 및 파손	측구 및 경계석 파손
측구 및 경계석 파손

Ⅳ		검토의견

□ 노후 및 파손 도로시설물 재정비

❍ 노후 및 나무뿌리로 인해 파손된 도로시설물에 대하여 재정비를 실시하여 안전사고 발생 예방과 시설물유지관리에 만전을 시하고자 함.

□ 소요예산

❍ 약 18,007천원(제경비 포함)

- 2 -

□ 조치계획

❍ 2015년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.

- 3 -