투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	서울특별시 양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	시정보완명령 조치결과 제출

1. 양천소방서 예방과-15540(2015.10.1.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 통보된 『시정보완명령(목동운동장)』에 대한 보완조치 완료내역을 아래와 같이 제출하오니 귀 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 보완조치내역

대상명	위험물제조소등 분류	시정보완할 사항	보완내역	비 고
목동운동장	옥내탱크저장소	옥내탱크저장소 표지 및 게시판정비	게시판 → 정비 도어실린더 → 보수	2015.10.2. (보수완료)

첨  부 : 소방시설 보완내역 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
★주무관	노동균		주무관	이경재		목동사업과장	10/07 代정남영
협조자
시행	목동사업과-10810	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2640-3833	/전송	2649-3888	/		/	대시민공개