함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수 음수대 3/4분기 점검결과 보고(광양중)

광진구 광양중학교에 설치된 아리수 음수대에 대하여 3/4분기 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 결과

학교명	정수기 사용유무	음수대 고장여부	음수대 철거여부	음수대 청소상태	음수대 관리여부	수도요금 감면여부
광양중학교	미사용	고장없음	없음	양호	자체관리	감면대상

나. 기타사항 : 시민평가단과 합동점검 실시

붙임 : 음수대 점검 복명서 및 관리카드 각1부.  끝.

주무관	남상욱		주무관	김광운		급수운영과장	10/07 최명익
협조자
시행	급수운영과-26347	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2754	/전송	3146-2789	/		/	부분공개