	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 비상소화장치 비품(소모품) 수요량 및 정비대상 파악결과 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-6733(2015.10.5.)호『2015년도 하반기 비상소화장치 비품(소모품)수요량 및 정비대상 파악 알림』

나. 재난관리과-2701(2015.4.29.)호『2015년 소방용수시설 주요업무 추진계획 변경 알림』

다. 재난대응과-1803(2015.1.26)호『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

2. 위 호와 관련하여 우리 119안전센터 관내에서 관리중인 비상소화장치내 비품(소모품)소요현황 파악결과 및 정비대상을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 7개소(비상소화장치)

나. 조사내용

○ 비상소화장치 소모품 수요량(소화기, 랜턴, 자물쇠 등)

○ 비상소화장치 안내문, 사용법 훼손 및 탈색 대상

○ 비상소화장치함 번호좌물쇠 정비 대상

○ 비상소화장치 주변 주차금지 등 도색 대상 등.

다. 수요량 파악결과 및 정비대상은 붙임 참조

붙임  1. 2015.비상소화장치 비품 소요현황(공릉) 1부.

2. 2015.비상소화장치 정비대상 파악서식(공릉) 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	김학천		3팀장	이병기		센터장	10/07 양희용
협조자
시행	공릉119안전센터-4713	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	daun119@seoul.go.kr	/	대시민공개