	동작소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	91. 보온 및 도색 소화전 검수결과 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과 -10013(2013. 4. 19)호「“2013년도” 소화전 보수(도색․보온)계획」

나. 재난대응과-10139(2013.4.22.)호 「2013년도 소화전 보수(도색·보온)계획 시달(통보)」

다. 현장지휘대-7488(2013.09.17.)호 「2013년도 소방용수시설 도색공사 완료에 따른 검수지시」

라. 현장지휘대-8797(2013.10.30.)호 「소방용수시설 재도색공사 완료 통보에 따른 재검수지시」

마. 현장지휘대-10589(2013.12.13.)호 「보온 및 도색공사 완료 통보에 따른 검수 지시」

2. 위와 관련, 본부 일괄 계약으로 진행된 소방용수시설 보온 및 도색공사 완료 통보에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-   다    음   -

가. 대   상

○ 도  색 : 공소1105호 등 340개소

○ 보  온 : 공소2054호 등 151개소

나. 검수자 : 각119안전센터 담당자

다. 검수결과 : 이상없음

붙임    91.보온 및 도색 소화전 검수결과(동작) 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	윤영재		1지휘대장	01/07 장세교
협조자
시행	현장지휘대-251	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개