	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 계획 (이현복건물,백록빌딩,최명훈산부인과의원,매꽃어린이집,성모정형외과의원)

1. 관련문서

o 예방과-17805(2013.12.26.)호 『조치명령서(이현복건물)』

o 예방과-17806(2013.12.26.)호 『조치명령서(백록빌딩)』

o 예방과-17807(2013.12.26.)호 『조치명령서(최명훈산부인과의원)』

o 예방과-17808(2013.12.26.)호 『조치명령서(매꽃어린이집)』

o 예방과-17811(2013.12.26.)호 『조치명령서(성모정형외과의원)』

2. 특정소방대상물 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 1. 8. (수)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	현장 확인일
1	이현복건물	답십리로 221 (답십리동 2-22)	○ 2,3층 발신기 위치표시등 미점등 → 정비요함	1.3 (금)	1.8 (수)
2	백록빌딩	답십리로 233 (답십리동 2-146)	○ 2,3층 발신기 위치표시등 미점등 → 정비요함
3	최명훈 산부인과의원	답십리로 291 (장안동 330-1)	○ 2층 감지기 전압불량 → 정비요함 ○ 2,3층 피난구유도등 미점등 → 정비요함
4	매꽃 어린이집	답십리로 320 (장안동 333-1)	○ 1층 발신기 위치표시등 미점등 → 정비요함
5	성모 정형외과의원	답십리로 69 (전농동 651-30)	○ 1층 방사선과 감지기 전압불량 → 정비요함

○ 확 인 자 : 소방위 이준형, 소방사 김윤정

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	김윤정		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	01/07 허병일
협조자	담당자	이준형
시행	예방과-328	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0074	/전송	02-2242-0119	/	yj8566@seoul.go.kr	/	대시민공개